**СТРОЙБАЗА «Переделкино» г. Курган, ул. Бурова-Петрова, 116**

**Прайс-лист от 01.04.2019г.**

**Кольца железобетонные (КС)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Диаметр (d, м)** | **Высота (h, м)** | **Масса, кг** | **Объем, м.куб.** | **Цена с НДС, руб.** |
| КС 10-9 | 1,0 | 0,9 | 540 | 0,7 | 1900 |
| КС 10-6 | 1,0 | 0,6 | 330 | 0,47 | 1500 |
| КС 15-9 | 1,5 | 0,9 | 950 | 1,6 | 3000 |
| КС 15-6 | 1,5 | 0,6 | 650 | 1,06 | 2500 |
| КС 20-1.25 | 2,0 | 1,25 | 1800 | 3,97 | 6300 |
| КС 20-9 | 2,0 | 0,9 | 1200 | 2,83 | 4800 |
| КС 20-6 | 2,0 | 0,6 | 1000 | 1,85 | 3400 |
| КС 7-9 | 0,7 | 0,9 | 320 | 0,21 | 1500 |
| КС 7-6 | 0,7 | 0,6 | 230 | 0,14 | 1200 |
| КС 7-3 | 0,7 | 0,3 | 130 | 0,07 | 900 |

**Кольца железобетонные с дном (ДК)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Диаметр (d, м)** | **Высота (h, м)** | **Масса, кг** | **Объем, м.куб.** | **Цена с НДС, руб.** |
| ДК 10-9 | 1,0 | 0,9 | 750 | 0,64 | 2800 |
| ДК 15-9 | 1,5 | 0,9 | 1400 | 1,45 | 5300 |
| ДК 20-9 | 2,0 | 0,9 | 2200 | 2,58 | 8200 |
| ДК 20-1.25 | 2,0 | 1,25 | 2600 | 3,67 | 9800 |

**Крышки (ПП), днища (ПН) железобетонные**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Диаметр (d, м)** | **Высота (h, м)** | **Масса (кг)** | **Цена с НДС, руб.** |
| ПП 10-2 (под люк) | 1,0 | 0,15 | 250 | 1400 |
| ПП 10-2 (с отверстием для гусака) | 1,0 | 0,15 | 250 | 1400 |
| ПН 10 (днище) | 1,0 | 0,15 | 300 | 1400 |
| ПП 15-1 (под люк) | 1,5 | 0,15 | 600 | 2800 |
| ПП 15-1 (с отверстием для гусака) | 1,5 | 0,15 | 600 | 2800 |
| ПП 15-2 (усиленная под дорогу) | 1,5 | 0,15 | 600 | 3400 |
| ПН 15 (днище) | 1,5 | 0,15 | 700 | 2800 |
| ПП 20-1 (под люк) | 2,0 | 0,15 | 1200 | 3800 |
| ПП 20-1 (с отверстием для гусака) | 2,0 | 0,15 | 1200 | 3800 |
| ПП 20 (усиленная под дорогу) | 2,0 | 0,15 | 1200 | 5000 |
| ПН 20 (днище)  | 2,0 | 0,15 | 1300 | 3800 |

**Установка септиков и колодцев под ключ:**

**4 куб. м. – от 24 000 руб.**

**6 куб. м. – от 26 000 руб.**

**8 куб. м. – от 30 000 руб.**

**10 куб. м – от 36 000 руб.**

**Тел. 55-35-75 8-912-835-35-75**